Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXVI/229/2018

Rady Gminy Skarżysko Kościelne

z dnia 07 marca 2018 r.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ 
WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

W MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE WODOCIĄGÓW

i KANALIZACJI  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ NA LATA 2018 – 2021

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku – Kamiennej na lata  2018 – 2021 opracowano zgodnie z art. 21 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (tekst jednolity Dz. U. 2017.328 z późn.zm.).

Jest on zaktualizowaną wersją „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku – Kamiennej na lata 2016 – 2018”, który został uchwalony Uchwałą Nr X/65/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 04 września 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju
 i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Spółce pn. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Skarżysku-Kamiennej na lata 2016-2018 oraz Uchwałą Nr XXIII/138/2016 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 19 października 2016 r. zatwierdzającą aktualizację w/w planu.  Wymóg opracowania planu na lata 2018 -  2021 wynika z obowiązków nałożonych na MPWiK SP. z o.o. bezpośrednio zapisami Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2017.1566 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2017.328 z późn. zm.).

W ramach planu:

- Określono horyzont czasowy planu – lata 2018 do 2021,

- Dostosowano zakres planowanych inwestycji do aktualnych potrzeb oraz możliwości               finansowych Spółki,

- Określono koszty budowy i modernizacji planowanych inwestycji.

Wyżej wspomniany Plan określa w szczególności:

- planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych,

- przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach,

- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,

- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,

- sposoby finansowania planowanych inwestycji.

- Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych.

MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku – Kamiennej realizuje następujący zakres usług wodno – kanalizacyjnych:

- zbiorowe zaopatrzenie w wodę pitną miasta Skarżysko – Kamienna, miejscowości                 Bugaj, Brzeście, Zagórze i Wołów w gminie Bliżyn, miejscowości Parszów w gminie             Wąchock, miejscowości Majków, Michałów, Skarżysko Kościelne, Grzybowa Góra, Świerczek, Lipowe Pole Plebańskie, Lipowe Pole Skarbowe, Kierz Niedźwiedzi w gminie Skarżysko Kościelne.

- zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z miasta Skarżysko – Kamienna oraz              z części terenu gminy Skarżysko Kościelne i gminy Suchedniów.

- Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach.

Celem planu jest osiągniecie standardów wyznaczonych przez stosowne dyrektywy UE oraz spełnienie krajowych wymogów (polskie ustawy i rozporządzenia w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej skonstruowano także pod kątem spełnienia wymogów UE).

Jego realizacja zaowocuje podniesieniem jakości usług świadczonych przez MPWiK                Sp. z o.o. w Skarżysku - Kamiennej, optymalizacją kosztów, stworzeniem lepszych warunków rozwoju Gmin Skarżysko – Kamienna i Skarżysko Kościelne oraz poprawą jakości  środowiska miasta i okolic.

Kluczowe polskie akty prawne to:

- ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. 2017.328 z późn.zm.),

- Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U.2017.1566 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity Dz. U. 2017.2119),

- ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2018.21), oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw.

Powyższe akty prawne stawiają bardzo wysokie wymogi, a ich realizacja będzie możliwa    tylko przy szybkim i odpowiednio wysokim zaangażowaniu inwestycyjnym oraz organizacyjnym MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku – Kamiennej.

- Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

Przedsiębiorstwo będzie realizować wymogi ustawy poprzez kontynuację następujących działań prowadzących do zmniejszenia zużycia własnego i strat wody:

- optymalizacja zarządzania sieciami wodociągowymi,

- utrzymanie wysokiej jakości produkowanej wody,

- aktywna kontrola wycieków,

- stosowanie nowocześniejszych wodomierzy,

- systematyczna legalizacja wodomierzy,

- wprowadzenie systemu zdalnego odczytu wodomierzy,

- wykorzystanie nowoczesnych metod analizy strat wody.

Systematyczna wymiana sieci wodociągowej oraz budowa nowej jest niezbędna  z uwagi na jej starzenie się oraz konieczność dostarczania wody do nowych odbiorców.

W zakresie gospodarki ściekowej przewiduje się:

- optymalizację zarządzania sieciami kanalizacyjnymi – wyższa szczelność kanalizacji sanitarnej,

- kontrola ilości i jakości ścieków wprowadzanych do kanalizacji,

- utrzymanie standardów oczyszczalni ścieków w celu zwiększenia efektywności oczyszczania ścieków w zakresie substancji biogennych – szczególnie azotu i osiągnięcie parametrów obowiązujących w aktualnych przepisach.

Monitoring obiektów i sieci wodno – kanalizacyjnych, poprawi stopień pewności zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków u odbiorców poprzez uzyskanie pełnej kontroli nad pracą   sieci i obiektów na sieci – głównie przepompowni wody i ścieków. Pozwala szybko wykryć powstałe awarie, przez co skraca się czas usuwania ich skutków.

- Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.

Dokładne wartości i tytuły zadań w rozbiciu na lata przedstawione zostały w tabeli stanowiącej załącznik nr 1.

- Sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Przewiduje się finansowanie planu wieloletniego w części ze środków MPWiK                             Sp. z o.o. jak również środków Unii Europejskiej  Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku – Kamiennej na lata 2018 – 2021 jest planem realnym do wykonania dającym dobrą                   perspektywę dla rozwoju miasta, gmin i przedsiębiorstwa.