Skarżysko Kościelne dnia 2015-01-26

In.III.271.1.2015

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30000 euro.

pn.: „Budowa parkingu do 9 miejsc parkingowych w miejscowości Majków na działce nr 659”

Gmina Skarżysko Kościelne działając zgodnie z zapisami specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Pkt. VII ppkt. 2, udziela wyjaśnień na pytania złożone w niniejszym postępowaniu.

Pytanie 1. „Jakie warstwy należy wykonać dla wybudowania zatoki autobusowej?”

Odpowiedź 1.

Warstwy konstrukcyjne zatoki autobusowej wykonać zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym na rysunku nr 3 opracowania projektowego oraz zaktualizowanym opisem technicznym do opracowania projektowego. Kolor kostki szary.

Pytanie 2. Jakie warstwy należy wykonać dla chodnika?

Odpowiedź 2.

Warstwy konstrukcyjne chodnika wykonać zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym na rysunku nr 3 opracowania projektowego oraz zaktualizowanym opisem technicznym do opracowania projektowego. Kolor kostki szary.

Pytanie 3. Jaką kostkę użyć do ciągu pieszo-jezdnego?

Odpowiedź 3.

Warstwy konstrukcyjne ciągu jezdnego wykonać zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym na rysunku nr 3 opracowania projektowego oraz zaktualizowanym opisem technicznym do opracowania projektowego. Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm w kolorze szarym.

Pytanie 4. Czy łączna powierzchnia ciągu jezdnego w tym wjazdu i wyjazdu oraz zatoki autobusowej o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm wynosi 1050 m2?

Odpowiedź 4.

Łączna powierzchnia ciągu pieszo-jezdnego w tym wjazdu i wyjazdu oraz zatoki autobusowej wynosi 1094 m2. Powierzchnia chodnika wynosi 38 m2.

W celu usunięcia rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót, opisem technicznym do opracowania projektowego oraz rysunkami konstrukcyjnymi przekrojów Zamawiający zamieszcza na stronie BIP zaktualizowany opis techniczny oraz zaktualizowany formularz kosztorysu ofertowego i zaktualizowany przedmiar robót.

Podpis na oryginale

Wójt Gminy

/-/ Zdzisław Woźniak

Niniejsza informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.ugskarzysko.bip.doc.pl