Skarżysko Kościelne dnia 2016-03-15

In.III.271.3.2016

**Wszyscy zainteresowani**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: **„Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym”**

Gmina Skarżysko Kościelne działając zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień na pytania złożone w niniejszym postępowaniu.

Pytanie 1.

„Proszę o podanie wysokości nowoprojektowanego komina?”

**Odpowiedź 1.**

**Rys. nr. 4 Przekrój A-A wys. komina 8,40 m od terenu i 9,38m od posadzki kotłowni.**

Pytanie 2.

„Brak w przedmiarze robót związanych z przejściem komina przez dach. Proszę o uzupełnienie przedmiaru”.

**Odpowiedź 2.**

**Zamawiający uzupełnia pozycje dotyczące omawianego zakresu w zaktualizowanym przedmiarze robót budowlanych – zał. nr 8 i zaktualizowanym formularzu kosztorysu ofertowego zał. nr 4.**

Pytanie 3.

„Czy zakres robót obejmuje ułożenie płytek ceramicznych na murze do schodów do piwnicy? Proszę o uzupełnienie przedmiaru”.

**Odpowiedź 3.**

**Ułożenie tynku mozaikowego 30,41 m2. Zamawiający uzupełnia pozycje dotyczące omawianego zakresu w zaktualizowanym przedmiarze robót budowlanych – zał. nr 8 i zaktualizowanym formularzu kosztorysu ofertowego zał. nr 4.**

Pytanie 4.

„Proszę o podanie wymiarów daszku systemowego lub zamieszczenie rysunku”.

**Odpowiedź 4.**

**Zamawiający informuje, że wymiary daszku to 120x80 cm.**

Pytanie 5.

„Czy kotłownia ma być wyposażona w sprzęt p.poż. (gaśnica, koc gaśniczy)”? Jeśli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru.

**Odpowiedź 5.**

**Wyposażenie kotłowni w stosowny sprzęt p.poż. jest po stronie Zamawiającego i nie wchodzi w zakres niniejszego przedmiotu zamówienia.**

Pytanie 6.

„Brak przejść przez ściany o odporności EI 60 w pomieszczeniu kotłowni. Proszę o uzupełnienie przedmiaru”.

**Odpowiedź 6.**

**W celu uszczelnienia między strefami ppoż. przejść kabli elektrycznych dodano do zakresu robót elektrycznych tę pozycję” Zamawiający uzupełnia pozycje dotyczące omawianego zakresu w zaktualizowanym przedmiarze robót elektrycznych – zał. nr 8 i zaktualizowanym formularzu kosztorysu ofertowego zał. nr 4.**

Pytanie 7.

„Brak podłączenia drenażu do studzienki SD1. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.”.

**Odpowiedź 7.**

**Zamawiający uzupełnia pozycje dotyczące omawianego zakresu w zaktualizowanym przedmiarze robót sanitarnych – zał. nr 8 i zaktualizowanym formularzu kosztorysu ofertowego zał. nr 4.**

Pytanie 8.

„Czy zakres robót obejmuje dostawę i montaż kratki odwadniającej przy schodach do piwnicy? Jeśli tak proszę o podanie wymiarów i uzupełnienie przedmiaru”

**Odpowiedź 8.**

**Zamawiający uzupełnia pozycje dotyczące omawianego zakresu w zaktualizowanym przedmiarze robót sanitarnych – zał. nr 8 i zaktualizowanym formularzu kosztorysu ofertowego zał. nr 4.**

Ze względu na wprowadzone zmiany i uaktualnienia do przedmiarów robót i formularzy kosztorysów ofertowych w celu zapewnienia Wykonawcom czasu na wypełnienie i dołączenie do oferty zaktualizowanych formularzy kosztorysów ofertowych, Zamawiający zmienia termin składania ofert do dnia 30-03-2016 do godziny 10:00. Zamawiający zamieszcza ponadto zaktualizowaną o terminy składania ofert i wpłatę wadium specyfikację istotnych warunków zamówienia.

**Z up. Wójta**

**Sekretarz Gminy**

**/-/ Monika Mączyńska**

Niniejsza informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: [www.ugskarzysko.bip.doc.pl](http://www.ugskarzysko.bip.doc.pl/)