Załącznik nr 1

| L.p | Tytuł zadania | Zakres rzeczowy zadania | Koszt zadania /tys. Zł/ | Źródła finansowania /tys. Zł/ | Okres realizacji /lata/ | Skrócone uzasadnienie potrzeby Opis zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ilość | jedn. | Całkowity koszt | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | środki własne | środki zewn. | Środki ogółem | Rozp. | Zakoń. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | System zdalnego odczytu wodomierzy |  |  | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | - | 400 | 2018 | 2021 |  |
|  | RAZEM: |  |  | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 0 | 400 | 2018 | 2021 |  |
| 2. | Budowa i modernizacja sieci wodociągowej: |
| 2.1 | Budowa pompowni IIo na terenie zbiornika Krakowska w Skarżysku-Kamiennej | 1 | szt | 100 | 100 | - | - | - | 100 | - | 100 | 2018 | 2018 | Inwestycja, poprawa zaopatrzenia w wodę |
| 2.2 | Budowa sieci wodociągowej łącząca zbiorniki I strefy w rejonie ulicy Krakowskiej z siecią wodociągową w ulicy Parkingowej w Skarżysku-Kamiennej | 500 | m | 140 | 140 | - | - | - | 140 | - | 140 | 2018 | 2018 | Inwestycja, poprawa zaopatrzenia w wodę |
| 2.3 | Budowa sieci wodociągowej pod rzeką Kamienną w kierunku Zakładu Z-2 w Skarżysku-Kamiennej | 1000 | m | 300 | - | 300 | - | - | 300 | - | 300 | 2019 | 2019 | Zły stan techniczny. |
| 2.4 | Wymiana sieci wodociągowej w ulicy Rejowskiej na odcinku od ul. Zielnej do ul. Sokolej w Skarżysku-Kamiennej | 500 | m | 145 | - | 145 | - | - | 145 | - | 145 | 2019 | 2019 | Zły stan techniczny sieci (azbest). |
| 2.5 | Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Sportowej (od ul. Multanka do stadionu sportowego przy ul. Słonecznej) w Skarżysku-Kamiennej. | 800 | m | 180 | - | - | 180 | - | 180 | - | 180 | 2020 | 2020 | Zły stan techniczny. |
| 2.6 | Budowa sieci wodociągowej w ulicy Partyzantów (od ulicy Walecznych do ul. Sosnowej) w Skarżysku-Kamiennej | 1000 | m | 500 | 500 | - | - | - | 500 | - | 500 | 2018 | 2018 | Zły stan techniczny sieci (wykonanie 1937). |

| 2.7 | Budowa sieci wodociągowej łączącej sieć wodociągową w ul. Prostej ze Stacją Uzdatniania Wody w Skarżysku-Kamiennej | 1000 | m | 500 | - | - | 500 | - | 500 | - | 500 | 2020 | 2020 | Inwestycja, poprawa zaopatrzenia w wodę. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8 | Wymiana sieci wodociągowej od ul. 3 Maja do mostu na ulicy 11-go Listopada w Skarżysku-Kamiennej | 700 | m | 500 | 500 | - | - | - | 500 | - | 500 | 2018 | 2018 | Zły stan techniczny. |
| 2.9 | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Zielnej na odcinku od ul. Spółdzielczej do ul. Wiejskiej) | 350 | m | 400 | - | - | - | 400 | 400 | - | 400 | 2021 | 2021 | Przebudowa sieci wraz z wymianą hydrantów oraz węzła zasuw w ul. Rejowskiej, ul. Zielnej, połączenie wodociągu z wodociągiem w ul. Spółdzielczej. |
| 2.10 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Południowej w Skarżysku Kościelnym | 350 | m | 350 | - | - | - | 350 | 350 | - | 350 | 2021 | 2021 | Brak sieci. Uzbrojenie terenu działek na terenie Gminy Skarżysko Kościelne. |
| 2.11 | Budowa sieci wodociągowej w ul Ponurego w Skarżysku-Kamiennej | 350 | m | 350 | - | - | 350 | - | 350 | - | 350 | 2020 | 2020 | Odcinek w pasie drogowy – do granicy gminy Skarżysko-Kamienna. Uzbrojenie terenu działek na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna. |
| 2.12 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Ekonomii na odcinku od 11-go Listopada do ul. Obuwniczej w Skarżysku-Kamiennej | 1000 | m | 500 | - | - | - | 500 | 500 | - | 500 | 2021 | 2021 | Inwestycja, poprawa zaopatrzenia w wodę. |
| 2.13 | Budowa sieci wodociągowej łączącej sieć wodociągową w Skarżysku Kościelnym z siecią Skarżysko-Kamienna. | 2000 | m | 300 | - | 300 | - | - | 300 | - | 300 | 2019 | 2019 | Inwestycja, poprawa zaopatrzenia w wodę. |
| 2.14 | Budowa sieci wodociągowej na terenie nieruchomości ul. Rejowska 99 w Skarżysku-Kamiennej | 150 | m | 150 | 150 | - | - | - | 150 | - | 150 | 2018 | 2018 | Inwestycja, poprawa zaopatrzenia w wodę. |

| 2.15 | Budowa drogi dojazdowej do studni nr 3 oraz pompowni ścieków ul. Cicha w Skarżysku-Kamiennej | 500 | m2 | 150 | - | 150 | - | - | 150 | - | 150 | 2019 | 2019 | Brak dojazdu do urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.16 | Budowa sieci wodociągowej przy ul. Wileńskiej w Skarżysku-Kamiennej | 60 | m | 50 | 50 | - | - | - | 50 | - | 50 | 2018 | 2018 | Uzbrojenie terenu działek na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna. |
| 2.17 | Budowa sieci wodociągowej przy ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej | 300 | m | 100 | - | 100 | - | - | 100 | - | 100 | 2019 | 2019 | Uzbrojenie terenu działek na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna. |
| 2.18 | Budowa ogrodzenia zbiornika wody przy ul. Krakowskiej w Skażysku-Kamiennej | 350 | m | 40 | - | - | 40 | - | 40 | - | 40 | 2020 | 2020 | Zły stan techniczny |
| 2.19 | Budowa parkingu dla pracowników przy Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Cichej w Skarżysku-Kamiennej | 150 | m2 | 25 | - | - | - | 25 | 25 | - | 25 | 2021 | 2021 | Zły stan techniczny |
| 2.20 | Budowa placu manewrowego przy zbiorniku wody ul. Gajowa w Skarżysku-Kamiennej | 120 | m2 | 25 | - | - | 25 | - | 25 | - | 25 | 2020 | 2020 | Zły stan techniczny |
|  | Razem: |  |  | 4805 | 1440 | 995 | 1095 | 1275 | 4805 | 0 | 4805 |  |  |  |
| 2.21 | Remonty bieżące obiektów, urządzeń, sieci i przyłączy wodociągowych |  |  | 875 | 250 | 200 | 200 | 225 | 875 | 0 | 875 | 2018 | 2021 | Zły stan techniczny, przebudowa ulic, bieżąca eksploatacja . |
|  | RAZEM SIEĆ WODOCIĄGOWA: |  |  | 6080 | 1790 | 1295 | 1395 | 1600 | 6080 | 0 | 6080 |  |  |  |
| 3. | Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej |
| 3.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie nieruchomości ul. Rejowska 99 w Skarżysku-Kamiennej | 300 | m | 300 | - | 300 | - | - | 300 | - | 300 | 2019 | 2019 | Uzbrojenie terenu działek na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna. |
| 3.2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Asfaltowej w Skarżysku-Kamiennej | 250 | m | 150 | - | 150 | - | - | 150 | - | 150 | 2019 | 2019 | Uzbrojenie terenu działek na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna |
| 3.3 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wileńskiej w Skarżysku-Kamiennej | 60 | m | 80 | 80 | - | - | - | 80 | - | 80 | 2018 | 2018 | Uzbrojenie terenu działek na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna |

| 3.4 | Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Osterwy w Skarżysku-Kamiennej | 60 | m | 50 | 50 | - | - | - | 50 | - | 50 | 2018 | 2018 | Odcinek od ogródków działkowych do boiska szkolnego wraz z przebudową studni kanalizacji sanitarnej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej | 300 | m | 250 | - | 250 | - | - | 250 | - | 250 | 2019 | 2019 | Uzbrojenie terenu działek na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna |
| 3.6 | Budowa drogi dojazdowej do kanału sanitarnego przy ul. Asfaltowej w Skarżysku-Kamiennej | 500 | m2 | 150 | 150 | - | - | - | 150 | - | 150 | 2018 | 2018 | Brak dojazdu do urządzeń |
| 3.7 | Ogrodzenie terenu biura ul. Cicha wraz z zagospodarowaniem | 1 | szt | 150 | 75 | 75 | - | - | 150 | - | 150 | 2018 | 2019 | Zły stan techniczny |
|  | Razem: |  |  | 1130 | 355 | 775 | 0 | 0 | 1130 | 0 | 1130 | 2018 | 2021 |  |
| 3.8 | Remonty bieżące obiektów, urządzeń, sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej |  |  | 995 | 345 | 220 | 230 | 200 | 995 | 0 | 995 | 2018 | 2021 | Zły stan techniczny, przebudowa ulic, bieżąca eksploatacja . |
|  | RAZEM KANALIZACJA SANITARNA: |  |  | 2125 | 700 | 995 | 230 | 200 | 2125 | 0 | 2125 |  |  |  |
| 4. | Zakupy inwestycyjne : |
| 4.1 | Zakup mieszadeł do komór denitryfikacji reaktora nr 22 wraz z zakupem żurawi. | 2 | szt. | 67 | 67 | - | - | - | 67 | - | 67 | 2018 | 2018 | Wymiana mieszadeł na nowe. |
| 4.2 | Zakup samochodu dostawczego | 1 | szt | 120 | - | - | 120 | - | 120 | - | 120 | 2020 | 2020 | Wymiana pojazdu z uwagi na okres eksploatacji |
| 4.3 | Zakup urządzenia do przecisku | 1 | szt | 150 | - | 150 | - | - | 150 | - | 150 | 2019 | 2019 | Zakup inwesytcyjny służący do poprawy obsługi posiadanej sieci. |
| 4.4 | Zakup samochód SCK | 1 | szt | 700 | - | - | - | 700 | 700 | - | 700 | 2021 | 2021 | Wymiana pojazdu z uwagi na okres eksploatacji |
| 4.5 | Zakup samochodu dostawczego do przewożenia i obsługi kamery inspekcyjnej | 1 | szt | 350 | - | 350 | - | - | 350 | - | 350 | 2019 | 2019 | Brak pojazdu do przewozu posiadanej kamery inspekcyjnej. |

| 4.6 | Zakup wyposażenia biurowego – meble do pomieszczeń biurowych MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej. | 1 | szt. | 100 | 50 | 25 | 25 | - | 100 | - | 100 | 2018 | 2020 | Spełnienie wymogów rozporządzenia o ochronie danych (RODO), wymiana z uwagi na zły stan techniczny. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE: |  |  | 1487 | 117 | 525 | 145 | 700 | 1487 | 0 | 1487 |  |  |  |
| 5. | Projekt – „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Skarżysko-Kamienna – działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa |
| 5.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta w Skarżysku –Kamiennej | 990 | m | 450 | - | - | 450 | - | 67,50 | 382,5 | 450 | 2020 | 2020 | Inwestycja. Kanał sanitarny 990,0mb w tym 489,0mb kanał grawitacyjny wraz z przykanalikami, 501mb kanał tłoczny, 1 przepompownia. |
| 5.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Cmentarnej w Skarżysku–Kamiennej | 950 | m | 430 | - | - | - | 430 | 64,5 | 365,5 | 430 | 2021 | 2021 | Inwestycja. Kanał sanitarny 950mb w tym 520mb. kanał grawitacyjny wraz z przykanalikami do granic nieruchomości, 430 kanał tłoczny, 1 przepompownia. |
| 5.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Praga w Skarżysku–Kamiennej. | 490 | m | 250 | - | - | 250 | - | 37,5 | 212,5 | 250 | 2020 | 2020 | Inwestycja. Kanał sanitarny 488,25mb kanał grawitacyjny wraz z przykanalikami |
| 5.4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pięknej i ul. Podemłynek w Skarżysku–Kamiennej | 1590 | m | 1200 | - | - | 600 | 600 | 180 | 1020 | 1200 | 2020 | 2021 | Inwestycja. Kanał sanitarny 1590mb w tym 510mb kanał grawitacyjny wraz z przykanalikami, 1080 mb kanał tłoczny, 1 przepompownia |
| 5.5 | Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Działkowej w Skarżysku–Kamiennej. | 115 | m | 100 | - | 100 | - | - | 15 | 85 | 100 | 2019 | 2019 | Inwestycja, poprawa zaopatrzenia w wodę. |

| 5.6 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Działkowej w Skarżysku–Kamiennej. | 125 | m | 150 | - | 150 | - | - | 22,5 | 127,5 | 150 | 2019 | 2019 | Inwestycja. Kanał sanitarny 125mb kanalizacji sanitarnej (kanał grawitacyjny wraz z przykanalikamido granic nieruchomości), |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.7 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ponurego w Skarżysku – Kamiennej. | 290 | m | 250 | - | 250 | - | - | 37,5 | 212,5 | 250 | 2019 | 2019 | Inwestycja. Kanał sanitarny 290mb kanalizacji sanitarnej w tym 75mb kanał grawitacyjny wraz z przykanalikami do granic nieruchomości, 215mb kanał tłoczny, 1 przepompownia ścieków |
| 5.8 | Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Ponurego w Skarżysku – Kamiennej. | 270 | m | 150 | - | 150 | - | - | 22,5 | 127,5 | 150 | 2019 | 2019 | Inwestycja, poprawa zaopatrzenia w wodę. |
| 5.9 | Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Krakowskiej w Skarżysku – Kamiennej. | 210 | m | 200 | - | - | - | 200 | 30 | 170 | 200 | 2021 | 2021 | Inwestycja. Kanał sanitarny 210mb kanał grawitacyjny wraz z przykanalikami do granic nieruchomości |
| 5.10 | Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Świętokrzyskiej w Grzybowa Góra. | 307 | m | 210 | - | - | - | 210 | 31,5 | 178,5 | 210 | 2021 | 2021 | Inwestycja. Kanał sanitarny 307mb. w tym 296,5mb. kanał grawitacyjny wraz z przykanalikami do granic nieruchomości, 10,5mb kanał tłoczny, 1 przepompownia |
| 5.11 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norwida (od u. Piłsudskiego do ul. Sikorskiego oraz na skarpie w ul. Piłsudskiego) | 250 | m | 250 | - | - | 250 | - | 37,5 | 212,5 | 250 | 2020 | 2020 | Wymiana z uwagi na zły stan techniczny Skarpa przy budynku VEKTRY TV |
| 5.12 | Budowa modelu inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi. | 1 | szt | 400 | - | 100 | 100 | 200 | 60 | 340 | 400 | 2019 | 2021 | Stworzenie nowoczesnej struktury informatycznej poprawiającej zarządzanie infrastrukturą techniczną. |
| .13 | Budowa systemu fotowoltaicznego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Skarżysku – Kamiennej. | 1 | szt | 600 | - | 200 | 200 | 200 | 90 | 510 | 600 | 2019 | 2021 | Budowa alternatywnych źródeł energii. Względy ekonomiczne. |
|  | Razem Projekt: |  |  | 4640 | 0 | 950 | 1850 | 1840 | 696 | 3944 | 4640 |  |  |  |
| 6. | Wdrożenie w MPWiK Sp. z o.o. nowych e-usług wraz z rozwojem zasobów oraz infrastruktury informatycznej. Działanie 7.1. Rozwój e-społeczeństwa (w zakresie typu projektów: Rozwój e-usług z wyłączeniem e-zdrowia) |
| 6.1 | System e-bok wraz ze sprzętem | 1 | szt. | 201,4 | 201,4 | - | - | - | 30,21 | 171,19 | 201,4 | 2018 | 2018 | Poprawa jakości usług świadczonych przez MPWiK Sp. z o.o. Usprawnienie obsługi klienta. Stworzenie nowoczesnej struktury informatycznej poprawiającej zarządzanie infrastrukturą techniczną. |
| 6.2 | System GIS wraz ze sprzętem | 1 | szt. | 891,2 | 334,2 | 445,6 | 111,4 | - | 133,68 | 757,52 | 891,2 | 2018 | 2020 |  |
| 6.3 | Serwerownia | 1 | szt. | 222,19 | 222,19 | - | - | - | 33,33 | 188,86 | 222,19 | 2018 | 2018 |  |
| 6.4 | Koszty zarządzania, promocji, nadzór inwestorski | 1 | szt | 79,65 | 29,72 | 39,53 | 10,40 | - | 11,95 | 67,70 | 79,65 | 2018 | 2020 |  |
|  | Razem Projekt |  |  | 1394,44 | 787,51 | 485,13 | 121,80 | - | 209,17 | 1185,27 | 1394,44 |  |  |  |
|  | OGÓŁEM PLAN: |  |  | 15726,44 | 3394,51 | 4250,13 | 3741,80 | 4340 | 10597,17 | 5129,27 | 15726,44 |  |  |  |