Skarżysko Kościelne dnia 2014-03-14

In.III.271.4.2014

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Skarżysko Kościelne ul. Polna i Grzybowa Góra ul. Sosnowa, Gmina Skarżysko Kościelne”

Zamawiający - Gmina Skarżysko Kościelne działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, w celu sprostowania niejednoznacznych zapisów z dokumentacji projektowej Część B. budowlano-konstrukcyjna pkt. 2 oraz ST2 Materiały podstawowe pkt. 2.4 w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (branża technologiczna) - informuje, że Konstrukcje zbiorników przepompowni wykonane powinny być w formie studni prefabrykowanych z polimerobetonu.

W celu dodatkowej informacji Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej skan Decyzji pozwolenia na budowę oraz kompletny skan Geotechnicznych warunków gruntowych posadowienia.

/podpis na oryginale/

Wójt Gminy

/-/ Zdzisław Woźniak

Niniejsza informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.ugskarzysko.bip.doc.pl